|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19 ноября 2021 г. № 308 |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021  № 854									г. Биробиджан

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района

Бобровскую Е.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава администрации муниципального района 						                            М.А. Семёнов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района

от 19.11.2021 № 854

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(актуализированная)

Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Краткая характеристика Птичнинского сельского поселения

В состав муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» входят три населенных пункта: с. Кирга, с. Раздольное и с. Птичник, которое является административным центром сельского поселения.

Село Птичник основано в 1931 г. Это самое ближнее к Биробиджану село.

Птичник остается самостоятельной административно-территориальной единицей. Точной даты образования села в архивах не сохранилось, известно лишь, что это были 30-е годы, их начало.

В 1930-х гг. именно здесь расположили базу госрезервов, где хранили неприкосновенный запас продуктов питания. База именовалась постовым ящиком № 172, а затем стала называться хлебной базой № 62. Позднее в 1980-х гг. на этом месте был построен элеватор. Здесь работали многие жители села.

В 1937 году на территории Птичника образовался колхоз "20 лет Октября", где занимались в основном овощеводством и выращивали отменные арбузы. Был на Птичнике, со слов очевидцев, и хороший сад.

К концу 30-х годов на "колхозной стороне", как называли эту часть села, разместились конюшня, птицеферма, телятник, парники. Был построен колхозный клуб. После войны построили в селе собственную электростанцию.

В марте 1950 года здешний колхоз объединили с Валдгеймом и он стал бригадой колхоза "33-я годовщина Октября". В марте 1960 г. Птичник стал 4-й бригадой колхоза «Заветы Ильича». Позднее здесь разместилось множество других предприятий и организаций - УПТК, ПМК-94 «Биробиджанводстроя», меслес-хоз, дорожное управление, различные базы и строительные организации. Имелись в селе школа, Дом культуры, библиотека, хлебопекарня и медпункт.

Первые улицы - Гаражная, Центральная - появились в 30-е годы, а первые дома были барачного типа.

В 60-70-х годах село стало приобретать некоторые городские черты, здесь появились трехэтажные благоустроенные дома.

В 80-х годах Птичник перестал быть колхозной бригадой, а бывшие колхозные поля передали садово-огородным товариществам. Сейчас село окружают несколько дачных поселков.

В 2007 году в селе была построена и открыта самая современная средняя школа в автономии.

Здесь находятся многие районные службы, появились частные предприятия. До 1993 года Птичнинский сельский совет народных депутатов, постановлением администрации Биробиджанского района от 15. 10. 1993 г. № 508 переименован в Птичнинскую сельскую администрацию.

В 1999 году Решением районного собрания муниципального образования «Биробиджанский район» от 21.07.1999 № 31 Птичнинская сельская администрация переименована в Птичнинскую сельскую административно-территориальную единицу муниципального образования «Биробиджанский район» Еврейской автономной области.

В 2002 году Решением районного собрания муниципального образования «Биробиджанский район» Еврейской автономной области от 14.06.2002 № 56 Птичнинская сельская административно-территориальная единица муниципального образования «Биробиджанский район» Еврейской автономной области переименована в администрацию Птичнинского сельского округа муниципального образования «Биробиджанский район» Еврейской автономной области.  В 2005 году постановлением главы местной администрации от 28.12.2005 № 879 Администрация Птичнинского сельского округа муниципального образования «Биробиджанский район» Еврейской автономной области ликвидирована (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации серия 79 № 000077625).

В этом же 2005 году создана и зарегистрирована Администрация Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 79 № 000077462).

В настоящее время муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение» является одним из шести сельских поселений входящих в состав Биробиджанского муниципального района.

Муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение» на севере граничит с Облученским муниципальным районом Еврейской автономной области, на востоке со Смидовическим муниципальным районом Еврейской автономной области, на юге с Валдгеймским сельским поселением, на западе с Бирофельдским сельским поселением, на юго-западе Птичнинское сельское поселение имеет границу с муниципальным образованием «город Биробиджан».

Административный центр Птичнинского сельского поселения с. Птичник состоит из двух обособленных участков. Первый участок – село Птичник, второй участок – район старого Аэропорта.

На территории Птичнинского сельского поселения расположены:

1. Муниципальное учреждение «Дом культуры с. Птичник» в состав, которого входит 5 структурных подразделения – это Дома культуры в с. Птичник, с. Кирга и с. Раздольное; библиотеки в с. Птичник и с. Кирга.

2. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Птичник.

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Птичник».

4. Фельдшерско-акушерские пункты рассоложены во всех населенных пунктах Птичнинского сельского поселения.

Таблица 1. Изменение численности населения

| Годы | 2002 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | 2969 | 3194 |

Таблица 2. Структура численности населения

| Населенный пункт | Население (человек) |
| --- | --- |
| с. Птичник | 2244 |
| с. Кирга | 297 |
| с. Раздольное | 323 |

Климат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - к континентальной.     Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до     +40°С в июне и –33°С в январе.

Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание.

Вегетационный период составляет 170–175  дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–	вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным пгт. Птичник относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

Территория Птичнинского сельского поселения по физико-географическому районированию расположена в Среднеамурской низменности.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это Среднеамурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами предположения об унаследованном прогибании фундамента Среднеамурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении село расположен в пределах средне амурского артезианского бассейна.

По литологическому разрезу скважины с. Птичник (дата проходки 1967 г.), село располагается на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Среднеамурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8–1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8–4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2–25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25–40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

В юго-восточной части поселка, расположены запасы песка с большим содержанием кремния.  Добыча песка ведется в северной части посёлка – песчаные карьеры.

Основная часть поселка расположена на затопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет. Также выделяются повышенные участки местности, условно пригодные для строительства.

По агропочвенному районированию земли Птичнинского сельского поселения относятся к зоне дернево-подзолистой, подзолисто - болотные и болотные.

По безлесным шлейфам хребтов встречаются серые лесные почвы.

По механическому составу почва района в зависимости от рельефа, степени увлажнения, делится на тяжелые глиняные, среднесуглинистые или легко суглинистые.

Основными фондами распаханных и пахотно-пригородных земель являются дернево-подзолистые почвы. Эти почвы нуждаются в регулировании стока поверхностных вод, занимают подгорные, холмистые равнины, склоны низкогорий. В зависимости от рельефа наблюдается различная степень увлажнения и оподзоливания.  Растительность - лиственно-дубово-березовое редколесье по злаково-разнотравяному покрову, кустарниковые суходолы.  Подзолисто-болотные почвы занимают длительно-переувлажненые равнины, незатопляемые речные террасы. Эти земли используются как основные сенокосы и выгодно-пастбищные угодья. Тяжелые глинистые почвы медленно стаивают, зимой плохо прогреваются, недостаток воздуха в почве ведет к медленному разложению органических остатков и слабой микробиологической деятельности, эти почвы как правило незначительной мощности гумусного горизонта (8–14  см) нуждаются в постоянном окультуривании пахотного слоя.

Легкие суглинистые почвы отличаются хорошим дренажом, легко прогреваются весной и рано поспевают к обработке. Мощность гумусного горизонта 13-15 см. Эти почвы хорошо отзывчивы на удобрения.

Глава 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

В настоящее время услуги по организации питьевого водоснабжения и водоотведения на территории Птичнинского сельского поселения осуществляет одна организация.

Таблица 3. Перечень ресурсоснабжающих организаций

| Наименование | Юридический адрес | Эксплуатационная зона |
| --- | --- | --- |
| МУП «Районный Комплекс» | ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Школьная, д. 14 | Биробиджанский муниципальный район |

1.1.2.	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Птичнинское сельское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на одну эксплуатационную зону, соответствующую населенному пункту.

1.1.3.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются следующие населенные пункты:

•	с. Кирга;

•	с. Раздольное

Не охвачены централизованным водоснабжением территории индивидуальной застройки, имеющие собственные источники водоснабжения.

1.1.4.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов Птичнинского сельского поселения действует комбинированная система водоснабжения, представляющая собой как централизованную подачу воды, так и водоразбор из колонок.

На территории с. Птичник действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.1.5.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование систем централизованного водоснабжения не проводилось.

1.1.5.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозабор с. Птичник включает в свой состав следующие сооружения:

•	Артезианская скважина с глубинным насосом ЭЦВ 6-16- 140  по ул. Новая, 2б;

•	Артезианская скважина «Элеватор» с глубинным насосом ЭЦВ 6-10- 110;

•	Резервуар чистой воды

Водозаборные узлы и наземные емкости требуют реконструкции. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. В связи с этим предлагается переключение подачи воды из городской системы водоснабжения г. Биробиджан.

1.1.5.2.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети проложены из стальных трубопроводов диаметром от 57 до 219 мм общей протяженностью 2564,0 м. Износ существующих водопроводных сетей по муниципальному образованию «Птичнинское сельское поселение» составляет от 5 до 93%.

Таблица 4. Характеристика водопроводных сетей с. Птичник

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки | % Износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция обезжелезования-ВК2-Мирная, 7 | 219 | 192,7 | сталь | 1999 | 27 |
| ВК2-школа | 219 | 328,5 | сталь | 2006 | 5 |
| Школа-ВК-17 | 100 | 221,2 | сталь | 2006 | 5 |
| ВК2-котельная- ВК4-ул. Мирная,10; ВК5-ВК6-ВК7; ВК6-ВК8-ВК14-ВК17-ВК19- котельная -ВК20 | 100 | 790,7 | сталь | 1999 | 27 |
| Ул. Мирная, 7-1-ВК3; Мирная, 2-4-ВК3-8-ВК5; ВК7-6; ВК7-д/с; ВК10-11; ВК12-9; ВК13-14; ВК16-ВК17-ул. Центральная, 8а; ВК21-пер. Гаражный,4; ВК20-насосная-Центральная,17 | 100 | 590,7 | сталь | 1978 | 97 |
| Насосная-ТК2- 40 лет Победы, 2 | 159 | 191,4 | сталь | 2006 | 5 |
| ТК4 - 40 лет Победы, 2 | 57 | 12,1 | сталь | 1979 | 93 |
| Насосная - 40 лет Победы, 1 | 76 | 62,3 | сталь | 2006 | 5 |
| Насосная - 40 лет Победы, 1 | 159 | 107,1 | сталь | 1979 | 93 |
| Насосная - 40 лет Победы, 2 | 57 | 67,5 | сталь | 2006 | 5 |

1.1.5.3.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Около 100 % объема воды с. Птичник проходит через очистные сооружения.  Станция обезжелезивания располагается в кирпичном здании. Станция обезжелезивания была построена по типовому проекту ТП №901–3-34, выполненному Московским НИИ «Мосгипротранс» и введена в эксплуатацию в 1989г. Проектная производительность станции составляет 28,375 м3/час; 681 м3/сут.; 248,565 тыс. м3/год.

Технология очистки воды, поднятой из скважины водозабора, включает фильтрование через гранодиаритные фильтры в объеме проектных 0,7 тыс. м3/сут. Очищенная вода подается в резервуар-хранилище, где смешивается и дезинфицируется хлором (не хлорируется) перед тем, как перекачивается распределительную сеть посредством  насосных станций.

1.1.5.4.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосная станция второго подъема обеспечивает транспортировку сетевым насосом К 45/30.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Анализ существующих проблем:

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

Требуется реконструкция очистных сооружений и модернизация оборудования;

Водозаборный узел и наземные емкости требуют ремонта;

Имеется износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории с. Птичник система горячего водоснабжения отсутствует.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле:

h=k*√M

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k —коэффициент, принимаемый равным, м:

для суглинков и глин – 0,23;

для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

для крупнообломочных грунтов – 0,34.

Ниже приведены среднемесячные температуры для территории Птичника.

Таблица 5. Среднемесячные температуры в с. Птичник, град Цельсий

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | −22,2 | −16,5 | −6,4 | 5,4 | 13,0 | 18,9 | 21,1 | 19,2 | 12,8 | 3,9 | −9,2 | −18,8 |

Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории с. Птичник составляет, м:

•	для суглинков и глин – 1,95;

•	для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,38;

•	для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,55;

•	для крупнообломочных грунтов – 2,88.

Сети централизованного водоснабжения с. Птичник выполнены в подземном исполнении, на глубине 3,0 м, что ниже глубины промерзания грунта. Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории поселения не выявлено

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

•	охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

•	повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

•	снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

•	обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

•	обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

•	приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

•	создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

•	достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

•	установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

•	обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

•	обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

•	открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

•	обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

•	организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

•	внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

•	показатели качества воды;

•	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

•	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

•	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и планируемом жилом фонде на данной территории.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

•	разработан проектный план градостроительного развития территории поселения;

•	определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

•	определена типология, структура и объемы новой жилой застройки, жилой фонд.

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения, расхода питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения, а также произведен расчет перспективного расхода воды при проектировании системы водоснабжения на перспективу.

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающей организацией.

Ниже приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды.

Таблица 6. Баланс водоснабжения

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 9 252,90 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 7 241,91 |
| На промывку сетей | куб.м. | 2 010,99 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 2 058,74 |
| Хозяйственные нужды | куб.м. | 2 058,74 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 64 877,32 |
| Из собственных источников | куб.м. | 64 877,32 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 3 606,07 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 5,56% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 61 271,25 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 52 090,93 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 4 674,73 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 4 505,59 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей можно разделить на:

Собственные нужды

Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

чистка резервуаров;

промывка тупиковых сетей;

на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

промывка канализационных сетей;

тушение пожаров;

испытания пожарных гидрантов.

Организационно-учетные расходы, в том числе:

не зарегистрированные средствами измерения;

не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

Потери из водопроводных сетей:

Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

Скрытые утечки из водопроводных сетей;

Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных систем водоснабжения.

Отчетные данные представлены за 2015-2019 годы согласно сведениям водоснабжающих организаций. Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:

Qcут.max=Ксут.max*Qсут.m

где:

Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен выше.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Централизованное водоснабжение представлено холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение отсутствует. На территории расположены следующие группы абонентов:

население;

бюджетные потребители;

прочие потребители.

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен ниже.

Таблица 7. Структурный баланс по типам абонентов

| № п/п | Группа потребителей | Период потребления, м³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| 1 | Население | 52 090,93 |
| 2 | Бюджетные потребители | 4 674,73 |
| 3 | Прочие потребители | 4 505,59 |
| 4 | Итого: | 61 271,25 |

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление холодной воды в с. Птичник осуществляет население— 85%, на долю прочих потребителей приходится — 7%, на долю бюджетных — 8%.

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется. Фактическое потребление холодной воды представлено ниже.

Таблица  8. Структура водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С использованием централизованной системы холодного водоснабжения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Без использования централизованной системы холодного водоснабжения (подвоз воды) |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 74,13 | 74,13 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
|  | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 9,25 | 9,25 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
|  | Собственные нужды водоподготовки | тыс.м3 | 7,24 | 7,24 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
|  | На промывку сетей | тыс.м3 | 2,01 | 2,01 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
|  | Расход воды на нужды предприятия | тыс.м3 | 2,06 | 2,06 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
|  | Хозяйствнные нужды | тыс.м3 | 2,06 | 2,06 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
|  | Прочие | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.м3 | 64,88 | 64,88 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
|  | Из собственных источников | тыс.м3 | 64,88 | 64,88 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
|  | От других операторов | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери воды | тыс.м3 | 3,61 | 3,61 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
|  | Уровень потерь к объему отпущенной воды | % | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 0,00 |
|  | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м3 | 61,27 | 61,27 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 0,00 |
|  | Собственным абонентам | тыс.м3 | 52,09 | 52,09 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 0,00 |
|  | Бюджетным организациям | тыс.м3 | 4,67 | 4,67 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
|  | Прочим потребителям | тыс.м3 | 4,51 | 4,51 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
|  | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 74,13 | 74,13 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
|  | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного водоснабжения осуществляется следующим образом:

•	юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по фактическим показаниям коммерческих приборов учета;

•	основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды;

•	остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…») оплачивает потребленную воду по нормативам.

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Мощность водозабора составляет 681м3 в сутки. Фактическая максимальная нагрузка водозабора составляет 243 м3/сут. Резерв составляет 64%.

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 25 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды поселения на расчетный период рассчитаны в соответствии с:

•	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

•	СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

•	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

•	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

•	выданными техническими условиями на подключение к системам водоснабжения.

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

•	численность постоянного населения с. Птичник в базовый год схемы водоснабжения составляет 2244 чел.;

•	численность постоянного населения с. Птичник к расчетному сроку схемы водоснабжения составит 2244 чел. (прироста населения не будет);

•	расход воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 10% от суммарного потребления воды на нужды населения;

•	потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут на человека. Количество поливок — один раз в сутки.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории сельского поселения. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020 года)Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при выбранном сценарии развития сельского поселения представлен ниже.

Таблица 9. Прогнозные балансы водоснабжения с 2022 по 2034 гг

| Показатели | Ед. измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 |
| На промывку сетей | куб.м. | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 |
| Из собственных источников | куб.м. | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 10. Прогнозные балансы водоснабжения с 2035 по 2046 гг

| Показатели | Ед. измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 |
| На промывку сетей | куб.м. | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 |
| Из собственных источников | куб.м. | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

К 2046 году не ожидается значительного увеличения расхода холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды. Техническое   и   горячее   водоснабжение   потребителей   на территории Смидовича осуществляться не будет.

Так же, на расчетный срок, ожидается уровень потерь воды при отпуске в сеть на уровне 5,56%, за счет осуществлении мероприятий, направленных на улучшение объектов инфраструктуры водоснабжения

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Закрытая система горячего водоснабжения отсутствует.

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

На базовый год потребление холодной воды составляет 64,88 тыс. м3, к 2046 году изменение потребления холодной воды останется незначительным. Техническое и горячее водоснабжение осуществляться не будет.

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Сельское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на одну эксплуатационную зону, соответствующую населенному пункту. Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется.

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

На базовый год потребление холодной воды составляет 64,88 тыс. м3, к 2046 году изменение распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов планируется незначительным. Выше приведен общий баланс водоснабжения. Техническое и горячее водоснабжение осуществляться не будет.

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения год составляют 5,56% от подачи в сеть. К концу расчетного срока планируется поддерживать потерь на уровне 5,56% за счет выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой водоснабжения.

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды населения поселения и расходах воды на нужды объектов капитального строительства указаны в Таблицах 9 и 10.

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории муниципального образования составит:

•	на исходный год – 177,74 м3/сут.;

•	на 1 этап строительства – 177,74 м3/ сут.

•	на расчетный срок строительства – 177,74 м3/сут.

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

По состоянию на 2020 год на территории сельского поселения определена одна гарантирующая организация - МУП «Районный Комплекс».

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий указан ниже.

Таблица  11. Перечень основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала внедрения | Год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода из г. Биробиджан до с. Птичник | 2022 | 2023 |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей | 2022 | 2026 |
| 3 | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | 2022 | 2024 |
| 4 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 5 | Создание материально технической базы системы водоснабжения | 2022 | 2044 |
| 6 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 7 | Реконструкция водопроводных колонок | 2023 | 2023 |
| 8 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 9 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении | 2022 | 2025 |

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы водоснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения сельского поселения, которые подробно были описаны выше. При разработке мероприятий учтены перспективные балансы водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты водозаборных сооружений.

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены на этапе разработки проектной документации

a)	Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода из г. Биробиджан до с. Птичник. Протяженность 2,3км.

Основной задачей мероприятия является замена насосного оборудования на более эффективное. Экономия от этого мероприятия будет не менее 10%.

Кроме этого, необходимо выполнить работы по реконструкции самих скважин, зданий насосных станций и водоподготовки. Необходимо заменить арматуру и обвязку. Выполнить антитеррористические мероприятия.

b)	Модернизация сетей водоснабжения. Протяженность 1 км.

Прежде всего это замена трубопроводов. Сложность этого мероприятия состоит в эффективности планирования участков, подлежащих замене, на начальном этапе. Планирование, основанное на аварийности, является субъективным по ряду причин. Лучший эффект замена трубопроводов дает на участках с наибольшими потерями. Но такие участки не могут быть определены без работоспособной системы зонирования, т.е. определения балансов в разных зонах или участках. Поэтому в первые год от начала модернизации сетей, замена трубопроводов может составлять объем, определяемый, например, необходимостью восстановления того или иного гидравлического режима, обеспечивающего повышение надежности обеспечения водой. Конкретные участки должны определяться в ходе модернизации по результатам анализа потерь и других факторов.

Одним из важных мероприятий по реконструкции сетей должна стать замена задвижек. Около двух третей всех повреждений на сетях приходится на арматуру. Поэтому для снижения аварийности необходимо поменять как можно большее количество задвижек независимо от их диаметра. Такая массовая замена повысит управляемость сетью, даст возможность отключать только необходимый минимальный участок сетей. Это мероприятие снижает время проведения ремонтных работ и, соответственно, уменьшает операционные затраты. При замене задвижек в соответствии с инвестиционной программой, новую арматуру необходимо устанавливать бесколодезно с использованием телескопических штоков. Это уменьшит затраты, связанные с реконструкцией колодцев и камер, а в дальнейшем ликвидирует затраты на их обслуживание.

Замена пожарных гидрантов также ведет к снижению потерь и повышению надежности. Снижает операционные расходы, связанные с обязательной проверкой гидрантов два раза в год.

Замена крышек колодцев необходима для предотвращения их кражи. Крышки будут устанавливаться песко-полимерными с запорным механизмом и фирменным логотипом или другим узнаваемым рисунком.

Реконструкция колодцев предполагает их замену на пластиковые изолированные конструкции.

c)	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения

Для эффективного планирования производственных и других программ в части текущих и капитальных ремонтов, а также нового строительства водопроводных сетей, то есть получения максимального эффекта по снижению потерь и повышению надежности системы, необходимо строгое и постоянное понимание текущего распределения воды в сетях на различных участках. Для этого на всех источниках водоснабжения должны быть установлены расходомеры и манометры с автоматическим сбором и передачей данных в систему анализа. Также подобные измерительные системы должны быть установлены на определенных участках водопроводной сети, которые будут делить эти сети на зоны. В каждой такой зоне будет определяться ежедневный, еженедельный и ежемесячный объем потребления. Эти данные будут сопоставляться с предыдущими периодами и данными об оплаченных объемах. Таким образом, будет определяться уровень потерь и его изменение. Это позволит определять участки для ремонта и замены, определять эффект после проведения ремонтных работ.

d)	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения

Для определения оптимальных параметров работы сети и сооружений необходимо создать гидравлическую модель. Эта модель должна быть интегрирована в общую систему управлением предприятием. В данном случае должна быть жесткая связь с системой учета распределения воды в сетях. Постоянно автоматически корректирующая свои параметры модель должна показывать участки несоответствия начальным параметрам, что должно стать отправной точкой для дополнительных обследований и дальнейших планирований мероприятий по ремонтам и реконструкции. Поэтому данное мероприятие также должно быть первостепенным.

e)	Создание материально-технической базы системы водоснабжения

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоснабжения невозможна без применения спецтехники. Наличие специализированной техники ускоряет скорость ремонта, снижает издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации объектов.

f)	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 10:45/ 19.11.2021

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»