|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19 ноября 2021 г. № 312 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 19.11.2021 № 855 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области», начало в № 311 от 19.11.2021;

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района

от 19.11.2021 № 855

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(актуализированная)

Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

продолжение

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей можно разделить на:

Собственные нужды

Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытания пожарных гидрантов.

Организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

Потери из водопроводных сетей:

Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

Скрытые утечки из водопроводных сетей;

Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных систем водоснабжения.

Отчетные данные представлены за 2015-2019 годы согласно сведениям водоснабжающих организаций. Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:

Qcут.max=Ксут.max*Qсут.m

где:

- Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

- Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен выше.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Централизованное водоснабжение представлено холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение отсутствует. На территории расположены следующие группы абонентов:

- население;

- бюджетные потребители;

- прочие потребители.

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен ниже.

Таблица 7. Структурный баланс по типам абонентов

| № п/п | Группа потребителей | Период потребления, м³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| 1 | Население | 16 425,00 |
| 2 | Бюджетные потребители | 2 285,37 |
| 3 | Прочие потребители | 106,73 |
| 4 | Итого: | 18 817 |

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление холодной воды в с. Дубовое осуществляет население— 87%, на долю прочих потребителей приходится — 0,5%, на долю бюджетных — 12%.

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется. Фактическое потребление холодной воды представлено ниже.

Таблица  8. Структура водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С использованием централизованной системы холодного водоснабжения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Без использования централизованной системы холодного водоснабжения (подвоз воды) |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 24,06 | 24,06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 3,72 | 3,72 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
|  | Собственные нужды водоподготовки | тыс.м3 | 3,46 | 3,46 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
|  | На промывку сетей | тыс.м3 | 0,26 | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
|  | Расход воды на нужды предприятия | тыс.м3 | 0,94 | 0,94 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
|  | Хозяйствнные нужды | тыс.м3 | 0,94 | 0,94 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
|  | Прочие | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды поступившей в сеть | тыс.м3 | 20,34 | 20,34 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
|  | Из собственных источников | тыс.м3 | 20,34 | 20,34 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
|  | От других операторов | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери воды | тыс.м3 | 1,52 | 1,52 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
|  | Уровень потерь к объему отпущенной воды | % | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 0,00 |
|  | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м3 | 18,82 | 18,82 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 0,00 |
|  | Собственным абонентам | тыс.м3 | 16,43 | 16,43 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,00 |
|  | Бюджетным организациям | тыс.м3 | 2,29 | 2,29 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
|  | Прочим потребителям | тыс.м3 | 0,11 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 24,06 | 24,06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного водоснабжения осуществляется следующим образом:

- юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по фактическим показаниям коммерческих приборов учета;

- основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды;

- остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…») оплачивает потребленную воду по нормативам.

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Мощность водозабора составляет 82м3 в сутки. Фактическая максимальная нагрузка водозабора составляет 79 м3/сут. Резерв составляет 4%.

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 25 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды поселения на расчетный период рассчитаны в соответствии с:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- выданными техническими условиями на подключение к системам водоснабжения.

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

- численность постоянного населения с. Дубовое в базовый год схемы водоснабжения составляет 1043 чел.;

- численность постоянного населения с. Дубовое к расчетному сроку схемы водоснабжения составит 1043 чел. (прироста населения не будет);

- расход воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 10% от суммарного потребления воды на нужды населения;

- потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут на человека. Количество поливок — один раз в сутки.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории сельского поселения. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020 года). Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при выбранном сценарии развития сельского поселения представлен ниже.

Таблица 9. Прогнозные балансы водоснабжения с 2022 по 2034 гг

| Показатели | Ед. измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 24 057,46 | 24 057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24 057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 |
| На промывку сетей | куб.м. | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 20 340,06 | 20 340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20 340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 |
| Из собственных источников | куб.м. | 20 340,06 | 20 340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20 340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 18 817,10 | 18 817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18 817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 16 425,00 | 16 425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16 425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 24 057,46 | 24 057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24 057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 10. Прогнозные балансы водоснабжения с 2035 по 2046 гг

| Показатели | Ед. измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 24 057,46 | 24 057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 |
| На промывку сетей | куб.м. | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 |
| Из собственных источников | куб.м. | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 | 20 340,06 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 18 817,10 | 18 817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 16 425,00 | 16 425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 24 057,46 | 24 057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

К 2046 году не ожидается значительного увеличения расхода холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды. Техническое   и   горячее   водоснабжение   потребителей   на территории с. Дубовое осуществляться не будет.

Так же, на расчетный срок, ожидается уровень потерь воды при отпуске в сеть на уровне 7,49%, за счет осуществлении мероприятий, направленных на улучшение объектов инфраструктуры водоснабжения.

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Закрытая система горячего водоснабжения отсутствует.

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

На базовый год потребление холодной воды составляет 18,81 тыс. м3, к 2046 году изменение потребления холодной воды останется незначительным. Техническое и горячее водоснабжение осуществляться не будет.

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Сельское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на одну эксплуатационную зону, соответствующую населенному пункту. Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется.

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

На базовый год потребление холодной воды составляет 18,81 тыс. м3, к 2046 году изменение распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов планируется незначительным. Выше приведен общий баланс водоснабжения. Техническое и горячее водоснабжение осуществляться не будет.

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения год составляют 7,49% от подачи в сеть. К концу расчетного срока планируется поддерживать потерь на уровне 7,49% за счет выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой водоснабжения.

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды населения поселения и расходах воды на нужды объектов капитального строительства указаны в Таблицах 9 и 10.

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории муниципального образования составит:

- на исходный год – 51,53 м3/сут.;

- на 1 этап строительства – 51,53 м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 51,53 м3/сут.

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

По состоянию на 2020 год на территории сельского поселения определена одна гарантирующая организация - МУП «Районный Комплекс».

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий указан ниже.

Таблица  11. Перечень основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала внедрения | Год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей | 2022 | 2026 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция сооружений водозабора в Дубовское | 2023 | 2024 |
| 3 | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | 2022 | 2024 |
| 4 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 5 | Создание материально технической базы системы водоснабжения | 2022 | 2044 |
| 6 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 7 | Реконструкция водопроводных колонок | 2023 | 2023 |
| 8 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 9 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении | 2022 | 2025 |

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы водоснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения сельского поселения, которые подробно были описаны выше. При разработке мероприятий учтены перспективные балансы водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты водозаборных сооружений.

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены на этапе разработки проектной документации

a)	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция сооружений водозабора с. Дубовое

Основной задачей мероприятия является замена насосного оборудования на более эффективное. Экономия от этого мероприятия будет не менее 10%.

Кроме этого, необходимо выполнить работы по реконструкции самих скважин, зданий насосных станций и водоподготовки. Необходимо заменить арматуру и обвязку, выполнить антитеррористические мероприятия.

b)	Модернизация сетей водоснабжения. Протяженность 0,7 км.

Прежде всего это замена трубопроводов. Сложность этого мероприятия состоит в эффективности планирования участков, подлежащих замене, на начальном этапе. Планирование, основанное на аварийности, является субъективным по ряду причин. Лучший эффект замена трубопроводов дает на участках с наибольшими потерями. Но такие участки не могут быть определены без работоспособной системы зонирования, т.е. определения балансов в разных зонах или участках. Поэтому в первые год от начала модернизации сетей, замена трубопроводов может составлять объем, определяемый, например, необходимостью восстановления того или иного гидравлического режима, обеспечивающего повышение надежности обеспечения водой. Конкретные участки должны определяться в ходе модернизации по результатам анализа потерь и других факторов.

Одним из важных мероприятий по реконструкции сетей должна стать замена задвижек. Около двух третей всех повреждений на сетях приходится на арматуру. Поэтому для снижения аварийности необходимо поменять как можно большее количество задвижек независимо от их диаметра. Такая массовая замена повысит управляемость сетью, даст возможность отключать только необходимый минимальный участок сетей. Это мероприятие снижает время проведения ремонтных работ и, соответственно, уменьшает операционные затраты. При замене задвижек в соответствии с инвестиционной программой, новую арматуру необходимо устанавливать бесколодезно с использованием телескопических штоков. Это уменьшит затраты, связанные с реконструкцией колодцев и камер, а в дальнейшем ликвидирует затраты на их обслуживание.

Замена пожарных гидрантов также ведет к снижению потерь и повышению надежности. Снижает операционные расходы, связанные с обязательной проверкой гидрантов два раза в год.

Замена крышек колодцев необходима для предотвращения их кражи. Крышки будут устанавливаться песко-полимерными с запорным механизмом и фирменным логотипом или другим узнаваемым рисунком.

Реконструкция колодцев предполагает их замену на пластиковые изолированные конструкции.

c)	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения

Для эффективного планирования производственных и других программ в части текущих и капитальных ремонтов, а также нового строительства водопроводных сетей, то есть получения максимального эффекта по снижению потерь и повышению надежности системы, необходимо строгое и постоянное понимание текущего распределения воды в сетях на различных участках. Для этого на всех источниках водоснабжения должны быть установлены расходомеры и манометры с автоматическим сбором и передачей данных в систему анализа. Также подобные измерительные системы должны быть установлены на определенных участках водопроводной сети, которые будут делить эти сети на зоны. В каждой такой зоне будет определяться ежедневный, еженедельный и ежемесячный объем потребления. Эти данные будут сопоставляться с предыдущими периодами и данными об оплаченных объемах. Таким образом, будет определяться уровень потерь и его изменение. Это позволит определять участки для ремонта и замены, определять эффект после проведения ремонтных работ.

d)	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения

Для определения оптимальных параметров работы сети и сооружений необходимо создать гидравлическую модель. Эта модель должна быть интегрирована в общую систему управлением предприятием. В данном случае должна быть жесткая связь с системой учета распределения воды в сетях. Постоянно автоматически корректирующая свои параметры модель должна показывать участки несоответствия начальным параметрам, что должно стать отправной точкой для дополнительных обследований и дальнейших планирований мероприятий по ремонтам и реконструкции. Поэтому данное мероприятие также должно быть первостепенным.

e)	Создание материально-технической базы системы водоснабжения

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоснабжения невозможна без применения спецтехники. Наличие специализированной техники ускоряет скорость ремонта, снижает издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации объектов.

f)	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений

Для оперативного получения и анализа информации о состоянии отдельных объектов, насосных агрегатов, участков сетей необходимо создание системы оперативной диагностики.

Система будет включать в себя:

- Автономные цифровые регистраторы давления с передачей данных, устанавливаемые на исследуемой зоне. Будут использоваться для выявления причин на проблемных участках;

- Портативный расходомер напорных потоков. Основное назначение этого оборудования – определение фактической подачи насосных агрегатов и, вместе с другими исходными данными о давлении и потреблении электроэнергии, расчет КПД и сравнение с паспортными характеристиками. Также, одним из направлений использования этого оборудования будет определение исправности и точности работы стационарных коммерческих расходомеров, как своих, так и у абонентов.

- Анализатор качества электроэнергии. Прибор будет использоваться для измерения фактической мощности насосных агрегатов и другого оборудования для последующего определения их эффективности и планирования мероприятий по замене или ремонту.

- Трассоискатель и металлоискатели. Большинство ремонтных бригад будут оснащены оборудованием для поиска крышек колодцев, определения направления и местоположения трубопроводов.

- Корреляционный и акустический течеискатели. Для поиска скрытых утечек будет приобретено оборудование, позволяющее определять их местоположение независимо от материала, диаметра и длины трубопровода.

g)	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоснабжения

Основная идея мероприятия по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии заключается в возможности переходить на разные ценовые категории в зависимости от конкретного объекта.

Системой должны быть охвачены все объекты, потребляющие электроэнергию. В данном случае это водозаборы. Они также будут разделены технологическими учетами, которые позволят оценивать энергетическую эффективность отдельных потребителей, таких как скважины, обеззараживание или второй подъем.

Информация с этой системы должна быть интегрирована с общей системой сбора и анализа данных на предприятии для последующего расчета удельных расходов и разработки дальнейших мероприятий по снижению затрат.

h)	Реконструкция водопроводных колонок

Имеющиеся колонки будут заменены на автоматизированные, которые позволят упорядочить отбор воды только действующими абонентами и снизить потери от несанкционированного отбора.

i)	Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении

Рассматриваемое мероприятие будет объединять три крупных взаимосвязанных блока:

- Информационную систему;

- Систему анализа;

- Систему управления.

Для информационной системы основной задачей будет получение данных с локальных автоматизированных систем, например, системы телеметрии КНС и ВНС, системы зонирования, дозирования реагентов, местонахождения техники и т.д. Кроме этого, должны формироваться базы данных хозяйственной и управленческой информации, такой как состояние складов, исправность техники и оборудования, наличие нештатных ситуаций на сетях и сооружениях, начисления абонентов, кадровый учет, бухгалтерский учет, управленческий учет.

Система анализа будет на основании имеющейся информации определять эффективность текущих состояний процессов. Она будет включать в себя гидравлические модели, систему расчета потребления и планирования ресурсов, соответствующие модули начисления и управления предприятием.

Предполагается, что большинство решений по управлению режимами, технологическими процессами и состоянием ресурсов будет приниматься автоматически. Однако будет организован полноценный диспетчерский пункт, где персонал сможет самостоятельно корректировать вопросы оперативного управления производственными процессами, распределения ресурсов и персонала. Также специализированные подразделения на основе системы анализа смогут корректировать решения относительно режимов, планирования различных программ, затрат, состояния материальных, финансовых и кадровых ресурсов.

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Перечень основных мероприятий указан в выше. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения отсутствуют.

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Перечень основных мероприятий указан в выше. Внедрение автоматического регулирования и дистанционного управления предполагается объектах водоснабжения.

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки

Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы коммерческого учета, производят оплату исходя из утвержденных нормативов.

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов указаны предварительно и будут уточнены на этапе разработки проектной документации.

Обоснованием выбора предварительных трасс является: оптимальная величина затрат на строительство водопроводов, техническая возможность их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т. е. стационарных сооружений).

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Настоящей схемой не предусмотрено строительство новых объектов системы водоснабжения.

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

1.5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки.

Предлагается на комплексе водоочистных сооружений вместо жидкого хлора    использовать    новый эффективный    обеззараживающий    агент - гипохлорит натрия, получаемый путем электролиза раствора поваренной соли. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Расчет стоимости строительства сооружений осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ №918 от 30.12.2019 и НЦС 81-02-19-2021 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ №905 от 30.12.2020.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2021 г. для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам использованы временной, территориальный, климатический, сейсмический переводные коэффициенты.

Расчет стоимости реализации мероприятий по замене старых сетей выполнен на основании НЦС 81-02-14-2021«Сети водоснабжения и канализации».

Расчет стоимости дополнительных мероприятий определен по коммерческим предложениям.

Таблица  12. Расчет стоимости мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала внедрения | Год завершения мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей (L=677 м; Dу=160мм) | 2022 | 2026 | 9 619 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция сооружений водозабора в с. Дубовое | 2023 | 2024 | 19 333 |
| 3 | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | 2022 | 2024 | 1223 |
| 4 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | 2022 | 2022 | 559 |
| 5 | Создание материально технической базы системы водоснабжения | 2022 | 2044 | 8150 |
| 6 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоснабжения | 2022 | 2022 | 768 |
| 7 | Реконструкция водопроводных колонок | 2023 | 2023 | 130 |
| 8 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоснабжения | 2022 | 2022 | 40 |
| 9 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении | 2022 | 2025 | 500 |
| Итого |  |  |  | 40 323 |

1.6.2.	Оценка  величины необходимых	капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Ниже сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенным вариантом развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения.

В таблице отражены следующие сведения:

1.	Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.

2.	Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

- группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

- группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 11:15/ 19.11.2021

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно. Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»