|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 17 января 2022 г. № 02 |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022  № 9									г. Биробиджан

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района

Бобровскую Е.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации муниципального района 						                      М.А. Семёнов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района

17.01.2022  № 9

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(актуализированная)

Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

- Краткая характеристика Бирофельдского сельского поселения

Село Бирофельд основано в 1928 году. Первое время село выполняло функции переселенческого пункта. С ростом развития г. Биробиджана оно утратило эти функции и стало центром Биробиджанского совхоза. Название состоит из названия реки Бира и еврейского слова «фельд», что означает «поле». В целом переводится «Бирское поле». В  с. Бирофельд в 1928 году был образован первый еврейский сельский Совет. В 1929 году было 109 хозяйств. К концу 1931 года в с. Бирофельд насчитывалось 120 домов, детская площадка, больница. столовая, маслодельня, школа, изба-читальня, кооператив. почта, амбары, коровник и др.

Бирофельдское сельское поселение занимает северо-восточный участок территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области. На севере граничит с Облученским районом, на востоке с Ленинским районом, с северо-востока с г. Биробиджаном, с юго-востока с Дубовским сельским поселением.

Запад и север поселения частично заняты возвышенностями отрогов Малого Хингана. С Западной стороны протекает река малая Бира с притоками Большой и Малый Ушумун, река Ульдура, с юга- река Поперечная.

Климат умеренный, муссонный. Зима малоснежная умеренно–холодная, температура воздуха -20. Лето жаркое и влажное, температура воздуха +27. Средняя норма солнечных дней в году составляет 320, среднегодовая норма осадков выпадает в период с мая по сентябрь. Преобладающее направление ветра – зимой северный, летом- юго-западный. Время начала ледостава на реках с 20 ноября, а открытие с 10 чисел апреля. Продолжительность снежного покрова 142 дня.

Растительность в низменной местности - смешанные леса (береза. осина, дуб, заросли ивняка вдоль речек. Подлесок кустарниковый, значительная часть территории занята болотами и лугами. На территории поселения с западной территории прилегает Заказник «Ушумун», с юго-западной Заказник «Чурки».

С запада на восток поселение пересекает железная дорога, обеспечивающая связь с другими районами. На территории Бирофельдского сельского поселения расположены пять сельских населенных пунктов: с. Бирофельд, с. Алексеевка, с. Опытное Поле. с. Красивое,    с. Димитрово.

Численность постоянного населения - 1514 человек, 547 хозяйств, в том числе:

- с. Бирофельд - 1005 человек, 318 хозяйств;

- с. Алексеевка – 270 человек, 86 хозяйств;

- с. Опытное Поле - 173 человек, 45 хозяйств;

- с. Красивое - 256 человек, 82 хозяйства;

- с. Димитрово - 16 человек, 7 хозяйств.

Таблица 1. Изменение численности населения

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Населения | 1602 | 1590 | 1589 | 1570 | 1533 | 1514 |

Таблица 2. Состав сельского поселения

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевка | село | 270 |
| 2 | Бирофельд | село, административный центр | 1005 |
| 3 | Димитрово | село | 16 |
| 4 | Красивое | село | 256 |
| 5 | Опытное Поле | село | 173 |

Площадь территории Бирофельдского сельского поселения составляет 2208, 762 кв. км. Численность постоянного населения составляет 1514 человек. Основная часть трудоспособного населения занята на работах в КФХ, у индивидуальных предпринимателей, в организации по обслуживанию ЖКХ, а также в социальной сфере (больница, школа, Дома культуры, библиотеки, социальный дом-интернат), в личных подсобных хозяйствах.

На севере Бирофельдское сельское поселение граничит с Облученским муниципальным районом ЕАО, на западе, северо-западе, севере - с Птичнинским сельским поселением, на северо-востоке - с городским округом «Город Биробиджан» и Валдгеймским сельским поселением, на западе - с Найфельдским и Дубовским сельскими поселениями, на юге - с Дубовским сельским поселением и Ленинским муниципальным районом ЕАО, на западе - с Ленинским и Облученским муниципальными районами ЕАО.

Северная точка границы Бирофельдского сельского поселения расположена в точке с г.к. 48° 53' 54'' с.ш. и 132° 40' 50'' в.д. От данной точки граница идет на юго-восток по                р. Бира до межевого знака 2140, у которого поворачивает на юг и идет по границе Биробиджанского муниципального района ЕАО и городского округа «Город Биробиджан» до железнодорожного моста через р. Щукинка 1-я, где поворачивает на юг и идет с левой стороны полосы отвода Дальневосточной железной дороги "Биробиджан - Ленинское" до железнодорожного моста через р. Щукинка 3-я. Далее граница поворачивает на восток и по середине р. Щукинка 3-я идет до р. Бира и далее по ней идет на юг до границы территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004). Далее граница поворачивает на юго-запад и по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004) доходит до границы территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004) в урочище Цаплино и далее на юго-запад по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004) до р. Малая Бира в районе урочища Алексеевское болото, откуда вверх по течению идет до р. Ларга Озерная, подымается выше по течению р. Ларга Озерная, огибая с южной стороны осушительную систему «Ларга Озерная», проходя по южной границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004). В 1,42 км западнее от осушительной системы «Ларга Озерная» граница поворачивает на юго-запад и идет по границе земель лесного фонда до смежества Биробиджанского и Ленинского муниципальных районов ЕАО, где поворачивает на северо-запад и идет по смежеству Биробиджанского и Ленинского муниципальных районов ЕАО, далее - по смежеству Биробиджанского и Облученского муниципальных районов ЕАО до точки с г.к. 48° 53' 54'' с.ш. и 132° 40' 50'' в.д.

- Глава 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

В настоящее время услуги по организации питьевого водоснабжения и водоотведения на территории Бирофельдского сельского поселения осуществляет одна организация.

Таблица 3. Перечень ресурсоснабжающих организаций

| Наименование | Юридический адрес | Эксплуатационная зона |
| --- | --- | --- |
| МУП «Районный Комплекс» | ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Школьная, д. 14 | Биробиджанский муниципальный район |

    - Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Бирофельдское сельское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на одну эксплуатационную зону, соответствующую населенному пункту.

    - Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются следующие населенные пункты:

- с. Алексеевка;

- с. Димитрово;

- с. Красивое;

- с. Опытное Поле.

Не охвачены централизованным водоснабжением территории индивидуальной застройки, имеющие собственные источники водоснабжения.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов Бирофельдского сельского поселения действует комбинированная система водоснабжения, представляющая собой как централизованную подачу воды, так и водоразбор из колонок.

На территории с. Бирофельд действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. В остальных селах, входящих в состав Бирофельдского сельского поселения, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование систем централизованного водоснабжения не проводилось.

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозабор с. Бирофельд включает в свой состав следующие сооружения:

- артезианские скважины № Х-3687, № Х-3688, № Х-30-11 (резервная), оборудованные насосами марки ЭЦВ 6-10-160;

- насосная станция второго подъема, оборудованная насосом ЦНС38-198;

- два резервуара-хранилища емкостью 500 м3, где смешивается и дезинфицируется вода хлором перед тем, как подается в распределительную сеть;

- водонапорная башня емкостью 75 м3.

Водозабор с. Опытное Поле включает в свой состав следующие сооружения:

- артезианская скважина № 69, оборудованная насосом марки ЭЦВ 6-10-160.

Водозаборные узлы и наземные емкости требуют ремонта. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 11,999 км. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Таблица  4. Характеристика водопроводных сетей водозабор с. Бирофельд

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, км | Материал труб | % Износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Бирофельд | 150 | 1,95 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Бирофельд | 150 | 4,5 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Бирофельд | 100 | 5,267 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Бирофельд | 50 | 0,11 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Бирофельд | 32 | 0,095 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Бирофельд | 25 | 0,077 | Сталь | 80 |
| Всего |  | 11,999 |  |  |

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водозабор с. Бирофельд включает в свой состав следующие сооружения:

- два резервуара-хранилища емкостью 500 м3, где смешивается и дезинфицируется вода хлором перед тем, как подается в распределительную сеть.

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Водозабор с. Бирофельд включает в свой состав следующие сооружения:

- артезианские скважины № Х-3687, № Х-3688, № Х-30-11 (резервная), оборудованные насосами марки ЭЦВ 6-10-160;

- насосная станция второго подъема, оборудованная насосом ЦНС38-198.

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Схема водоснабжения кольцевая, с тупиковыми ответвлениями. Сети водоснабжения выполнены из стальных электросварных труб. Прокладка трубопроводов по территории жилой застройки – подземная. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения объединена с противопожарной. Для целей пожаротушения предусмотрены противопожарные резервуары, а также пожарные гидранты.

Протяженность водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 11,999 км.

Характеристика водопроводных сетей с. Бирофельд указаны выше.

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Анализ существующих проблем:

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки;

- Требуется реконструкция очистных сооружений и модернизация оборудования;

- Водозаборные узлы и наземные емкости требуют ремонта;

- Имеется износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

ГВС подается от котельной «Больница» на социальный дом.

      - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле:

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k —коэффициент, принимаемый равным, м:

- для суглинков и глин – 0,23;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

- для крупнообломочных грунтов – 0,34.

Ниже приведены среднемесячные температуры для территории с. Бирофельд.

Таблица 5. Среднемесячные температуры в с.Бирофельд, град Цельсий

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | −22,2 | −16,5 | −6,4 | 5,4 | 13,0 | 18,9 | 21,1 | 19,2 | 12,8 | 3,9 | −9,2 | −18,8 |

Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории с. Бирофельд составляет, м:

- для суглинков и глин – 1,95;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,38;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,55;

- для крупнообломочных грунтов – 2,88.

Сети централизованного водоснабжения с. Бирофельд выполнены в подземном исполнении, на глубине 3,0 м, что ниже глубины промерзания грунта. Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории поселения не выявлено

- 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

- 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

    - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и планируемом жилом фонде на данной территории.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки, жилой фонд.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения, расхода питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения, а также произведен расчет перспективного расхода воды при проектировании системы водоснабжения на перспективу.

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающей организацией.

В Таблице 6 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды.

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 37 945,58 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 4 956,68 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 3 738,68 |
| На промывку сетей | куб.м. | 1 218,00 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 6 007,66 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 1 281,14 |
| Прочие | куб.м. | 4 726,52 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 32 988,89 |
| Из собственных источников | куб.м. | 32 988,89 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 11 643,10 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 35,29% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 21 345,79 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 14 254,08 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 6 932,80 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 158,91 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 37 945,58 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей можно разделить на:

Собственные нужды

Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытания пожарных гидрантов.

Организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

Потери из водопроводных сетей:

Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

Скрытые утечки из водопроводных сетей;

Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных систем водоснабжения.

Отчетные данные представлены за 2015-2019 годы согласно сведениям водоснабжающих организаций. Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:

Qcут.max=Ксут.max*Qсут.m

где:

- Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

- Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Централизованное водоснабжение представлено холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение отсутствует. На территории расположены следующие группы абонентов:

- население;

- бюджетные потребители;

- прочие потребители.

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен ниже.

Таблица  7. Структурный баланс по типам абонентов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Годовой объем ХВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Население | м3 | - |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями (есть тех.паспорт на кан.сети) |  |  |  |
| 1 | Жилой дом ул.Совхозная,1 | м3 | 1297,34 |
| 2 | Жилой дом ул.Совхозная,3 | м3 | 1265,86 |
| 3 | Жилой дом ул.Совхозная,5 | м3 | 1397,86 |
| 4 | Жилой дом ул.Центральная,2 | м3 | 1294,26 |
| 5 | Жилой дом ул.Центральная,4 | м3 | 1520,12 |
| 6 | Жилой дом ул.Центральная,6 | м3 | 1399,44 |
| 7 | Жилой дом ул.Центральная,8 | м3 | 2090,57 |
| 8 | Жилой дом ул.Центральная,10 | м3 | 2130,17 |
| 9 | Жилой дом ул.Центральная,12 | м3 | 3091,37 |
| 10 | Жилой дом ул.Центральная,14 | м3 | 2411,82 |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн, с водонагревателями (есть тех.паспорт на кан. сети) |  |  |  |
| 11 | Жилой дом ул. Центральная,25 | м3 | 108,00 |
| 12 | Жилой дом ул. Центральная,27 | м3 | 324,00 |
| 13 | Жилой дом ул. Центральная,29 | м3 | 162,00 |
| 14 | Жилой дом ул. Центральная,33 | м3 | 432,00 |
| 15 | Жилой дом ул. Центральная,35 | м3 | 270,00 |
| 16 | Жилой дом ул. Центральная,37 | м3 | 378,00 |
| 17 | Жилой дом ул. Центральная,39 | м3 | 324,00 |
| 18 | Жилой дом ул. Центральная,41 | м3 | 324,00 |
| 19 | Жилой дом ул. Центральная,25 | м3 | 108,00 |
| 20 | Жилой дом ул. Центральная,27 | м3 | 324,00 |
| 21 | Жилой дом ул. Центральная,29 | м3 | 162,00 |
| 22 | Жилой дом ул. Центральная,41 | м3 | 432,00 |
| Уличные водоразборные колонки |  |  |  |
| 23 | Жилой дом ул. Центральная, 3 | м3 | 90,00 |
| 24 | Жилой дом ул. Центральная, 5 | м3 | 72,00 |
| 25 | Жилой дом ул. Центральная, 9/2 | м3 | 54,00 |
| 26 | Жилой дом ул. Центральная, 11/2 | м3 | 36,00 |
| 27 | Жилой дом ул. Центральная, 13 | м3 | 36,00 |
| 28 | Жилой дом ул. Центральная, 15 | м3 | 108,00 |
| 29 | Жилой дом ул. Центральная, 17 | м3 | 54,00 |
| 30 | Жилой дом ул. Центральная, 19 | м3 | 18,00 |
| 31 | Жилой дом ул. Центральная, 21 | м3 | 18,00 |
| 32 | Жилой дом ул. Центральная, 22 | м3 | 36,00 |
| 33 | Жилой дом ул.Центральная, 23 | м3 | 72,00 |
| 34 | Жилой дом ул. Центральная, 24 | м3 | 18,00 |
| 35 | Жилой дом ул. Центральная, 26 | м3 | 54,00 |
| 36 | Жилой дом ул. Центральная, 28 | м3 | 72,00 |
| 37 | Жилой дом ул.Центральная, 32 | м3 | 90,00 |
| 38 | Жилой дом ул. Центральная, 33 | м3 | 72,00 |
| 39 | Жилой дом ул. Центральная, 34 | м3 | 54,00 |
| 40 | Жилой дом ул. Центральная, 36 | м3 | 36,00 |
| 41 | Жилой дом ул. Центральная, 38 | м3 | 72,00 |
| 42 | Жилой дом ул. Центральная, 40 | м3 | 126,00 |
| 43 | Жилой дом ул. Центральная, 42 | м3 | 72,00 |
| 44 | Жилой дом ул. Центральная, 44 | м3 | 54,00 |
| 45 | Жилой дом ул. Центральная, 46 | м3 | 90,00 |
| 46 | Жилой дом ул. Центральная, 48 | м3 | 36,00 |
| 47 | Жилой дом ул. Центральная, 51 | м3 | 198,00 |
| 48 | Жилой дом ул. Центральная, 53 | м3 | 36,00 |
| 49 | Жилой дом ул. Центральная, 57 | м3 | 36,00 |
| 50 | Жилой дом ул. Центральная, 62 | м3 | 18,00 |
| 51 | Жилой дом ул. Центральная, 64 | м3 | 54,00 |
| 52 | Жилой дом ул. Центральная, 65 | м3 | 36,00 |
| 53 | Жилой дом ул. Центральная, 67 | м3 | 18,00 |
| 54 | Жилой дом ул. Новая,2 | м3 | 0,00 |
| 55 | Жилой дом ул. Садовая, 1 | м3 | 0,00 |
| 56 | Жилой дом ул. Садовая, 4 | м3 | 0,00 |
| 57 | Жилой дом ул. Садовая, 10 | м3 | 0,00 |
| 58 | Жилой дом ул. Центральная,49 | м3 | 0,00 |
| 59 | Жилой дом ул. Центральная,61 | м3 | 0,00 |
| 60 | Жилой дом ул. Чапаева3 | м3 | 0,00 |
| 61 | Жилой дом ул. Таежная,1 | м3 | 0,00 |
| 62 | Жилой дом ул. Новая,3/2 | м3 | 18,00 |
| 63 | Жилой дом ул. Новая,4 | м3 | 36,00 |
| 64 | Жилой дом ул. Новая,7 | м3 | 18,00 |
| 65 | Жилой дом ул. Новая,8/1 | м3 | 18,00 |
| 66 | Жилой дом ул. Новая,9/1 | м3 | 18,00 |
| 67 | Жилой дом ул. Новая,10/2 | м3 | 36,00 |
| 68 | Жилой дом ул. Новая,11 | м3 | 54,00 |
| 69 | Жилой дом ул. Новая,12 | м3 | 18,00 |
| 70 | Жилой дом ул. Новая,13 | м3 | 18,00 |
| Всего по населению (централизованные сети): |  |  | 22290,81 |
| Подвоз воды |  |  |  |
| 71 | с. Опытное Поле (подвоз воды) | м3 | 780,00 |
| 72 | с. Алексеевка (подвоз) | м3 | 1040,00 |
| 73 | с. Бирофельд (подвоз) | м3 | 0,00 |
| Бюджетные потребители |  |  |  |
| 74 | МКОУ «СОШ с. Бирофельд» (школа) | м3 | 2614,87 |
| 75 | Детский сад с. Бирофельд | м3 | 1688,70 |
| 76 | МОВД «Биробиджанский» (полицейский участок) | м3 | 4,61 |
| 77 | ОГБУ «Бирофельдский ДИ» ул.Центральная,16 | м3 | 5457,00 |
| 78 | ОГБУЗ «Амбулатория с. Бирофельд» | м3 | 507,84 |
| 79 | ОГБУЗ «Амбулатория с. Бирофельд» (флюор. каб.) | м3 | 36,60 |
| 80 | Администрация поселения (сотрудники администрации) | м3 | 139,11 |
| 81 | Поселенческий ДК с. Бирофельд (дом культ., библиотека) | м3 | 222,00 |
| Итого по бюджетным потребителям: |  |  | 10670,73 |
| Прочие потребители |  |  |  |
| 82 | ЧП Кущ Т.В. Ул.Центральная,52 | м3 | 145,87 |
| 83 | ГП ЕАО «Фармация» | м3 | 28,70 |
| 84 | ОГКУ «Центр ГОЧС и ПБ» | м3 | 303,68 |
| 85 | ЧП Титов М.С. | м3 | 65,50 |
| 86 | ЧП Титов М.С. | м3 | 65,50 |
| Итого по прочим потребителям: |  |  | 609,25 |
| Всего по группам потребителей: |  |  | 33570,79 |

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление холодной воды осуществляет население— 66%, на долю прочих потребителей приходится — 32%, на долю бюджетных — 2%.

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется. Фактическое потребление холодной воды представлено в Таблице 8.

Таблица  8. Структура водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С использованием централизованной системы холодного водоснабжения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Без использования централизованной системы холодного водоснабжения (подвоз воды) |
| 1 | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 37,95 | 37,95 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 0,00 |
| 2 | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 4,96 | 4,96 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовки | тыс.м3 | 3,74 | 3,74 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| 5 | На промывку сетей | тыс.м3 | 1,22 | 1,22 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 6 | Расход воды на нужды предприятия | тыс.м3 | 6,01 | 6,01 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 7 | Хозяйствнные нужды | тыс.м3 | 1,28 | 1,28 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| 8 | Прочие | тыс.м3 | 4,73 | 4,73 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| 9 | Объем воды поступившей в сеть | тыс.м3 | 32,99 | 32,99 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 10 | Из собственных источников | тыс.м3 | 32,99 | 32,99 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 11 | От других операторов | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Потери воды | тыс.м3 | 11,64 | 11,64 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| 13 | Уровень потерь к объему отпущенной воды | % | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 35,29% | 0,00 |
| 14 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м3 | 21,35 | 21,35 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 0,00 |
| 15 | Собственным абонентам | тыс.м3 | 14,25 | 14,25 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
| 16 | Бюджетным организациям | тыс.м3 | 6,93 | 6,93 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| 17 | Прочим потребителям | тыс.м3 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 18 | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 37,95 | 37,95 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 0,00 |
| 20 | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного водоснабжения осуществляется следующим образом:

- юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по фактическим показаниям коммерческих приборов учета;

- основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды;

- остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…») оплачивает потребленную воду по нормативам.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

В состав водозабора входят две действующие скважины №3, №5 – это первый подъем 20 м3/час и насосная станция 2 подъема. Мощность водозабора составляет фактическая нагрузка водозабора составляет 132,1 м3/сут.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды поселения на расчетный период рассчитаны в соответствии с:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- выданными техническими условиями на подключение к системам водоснабжения.

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

- численность постоянного населения;

- численность постоянного населения к расчетному сроку схемы водоснабжения;

- расход воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 10% от суммарного потребления воды на нужды населения;

- потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут на человека. Количество поливок — один раз в сутки.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории сельского поселения. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020 года).

На территории Бирофельдского сельского поселения расположены пять сельских населенных пунктов: с. Бирофельд, с. Алексеевка, с. Опытное Поле. с. Красивое, с. Димитрово.

Численность постоянного населения - 1514 человек, 547 хозяйств, в том числе:

- с. Бирофельд - 1005 человек, 318 хозяйств;

- с. Алексеевка – 270 человек, 86 хозяйств;

- с. Опытное Поле - 173 человек, 45 хозяйств;

- с. Красивое - 256 человек, 82 хозяйства;

- с. Димитрово - 16 человек, 7 хозяйств.

Площадь территории Бирофельдского сельского поселения составляет 2208, 762 кв. км. Численность постоянного населения составляет 1514 человек. Основная часть трудоспособного населения занята на работах в КФХ, у индивидуальных предпринимателей, в организации по обслуживанию ЖКХ, а также в социальной сфере (больница, школа, Дома культуры, библиотеки, социальный дом- интернат), в личных подсобных хозяйствах.

Рисунок 12. Изменение численности населения

Очевидно, что убыль общей численности населения обусловлена в первую очередь механическим оттоком населения. Можно предположить, что миграционный отток направлен за пределы Биробиджанского муниципального района и представлен в основном трудоспособным и квалифицированным населением. Возрастная структура населения не благоприятна для естественного воспроизводства и может привести в дальнейшем к сужению воспроизводства.

Для определения направлений развития территории сельского поселения выполнено вариантное прогнозирование численности населения методом передвижки возрастов (прогнозирование возрастной структуры численности населения в зависимости от возрастных показателей рождаемости, смертности и миграции), методом экстраполяции по среднему темпу роста и методом трудового баланса.

Метод передвижки возрастов.

Вариант №1. Показатели естественного движения приняты на уровне последних лет, показатели механического движения обнулены вследствие отсутствия данных о миграции населения.

Метод экстраполяции по среднему темпу прироста.

Вариант №2. Показатели естественного и механического движения приняты на уровне последних лет, что максимально отражает сложившуюся динамику.

Метод трудового баланса.

Вариант №3. Показатели естественного и механического движения численности населения скорректированы с учетом предполагаемых результатов реализации проектов и программ развития территории.

В качестве расчетного срока реализации генерального плана определен конец 2032 года.

Результаты демографического прогноза отображены ниже.

Таблица  6. Структура водоснабжения

| Варианты | Наименование периода | Общая численность, чел. | Прирост, % | Средний прирост общей численности, чел./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод передвижки возрастов |  |  |  |  |
| Вариант №1 | Отчетный | 1514 | - | - |
|  | Прогнозный | 1686 | 11% | 14 |
| Метод экстраполяции по среднему темпу роста |  |  |  |  |
| Вариант №2 | Отчетный | 1514 | - | - |
|  | Прогнозный | 1690 | 12% | 14 |
| Метод трудового баланса |  |  |  |  |
| Вариант №3 | Отчетный | 1514 | - | - |
|  | Прогнозный | 1682 | 11% | 14 |

В дальнейших расчетах показателей развития территории проектная численность населения принята на уровне 1680 человек (Таблица 9).  Средний размер семьи принят на уровне 3,0 человека в семье.

Таблица  7. Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды населения поселения

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. в сутки | Существующее положение |  |  | 1 этап строительства до 2025г |  |  | Расчетный срок 2025-2032гг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребле ние, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточ ное водопотребл ение, м3/сут. | Максимально е суточное водопотребле ние, м3/сут | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимально е суточное водопотребление, м3/сут |
| Постоянное население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-3 этажа) | 195 | 3821 | 745,10 | 819,61 | 3991 | 778,25 | 856,08 | 4328 | 843,96 | 928,36 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 142 | 1274 | 180,9 | 199,0 | 1258 | 173,64 | 196,48 | 1244 | 176,65 | 194,31 |
| Итого по постоянному населению: |  |  | 5095 | 926,0 | 1018,61 | 5249 | 951,89 | 1052,56 | 5572 | 1020,61 | 1122,67 |

Таблица  8. Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды объектов капитального строительства

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Существующее положение |  | 1 этап строительства до 2025г |  | Расчетный срок 2025-2032гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1учащийся | 8 | 530 | 4,24 | 550 | 4,40 | 560 | 4,48 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 62 | 120 | 7,44 | 125 | 7,75 | 130 | 8,06 |
| 5 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 2120 | 53,0 | 2130 | 53,25 | 2140 | 53,50 |
| 6 | Медпункты | 1 больной в смену | 11 | 143 | 1,58 | 146 | 1,61 | 149 | 1,64 |
| 7 | Магазины | 1 рабочий в смену | 210 | 42 | 6,01 | 42 | 6,01 | 42 | 6,01 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда, объектов капитального строительства, производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания на расчетный срок и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2032 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и водоотведения.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Закрытая система горячего водоснабжения отсутствует.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

На базовый год потребление холодной воды составляет 33,57 тыс. м3, к 2032 году изменение потребления холодной воды останется незначительным. Техническое и горячее водоснабжение осуществляться не будет.

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Сельское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на одну эксплуатационную зону, соответствующую населенному пункту. Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

На базовый год потребление холодной воды составляет 33,57 тыс. м3, к 2032 году изменение распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов планируется незначительным. В Таблице 5 приведен общий баланс водоснабжения. Техническое и горячее водоснабжение осуществляться не будет.

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения год составляют 14,03% от подачи в сеть. К концу расчетного срока планируется сократить число потерь до 9,8% за счет выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой водоснабжения.

    - Перспективные балансы водоснабжения

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды населения поселения и расходах воды на нужды объектов капитального строительства указаны в Таблицах 9 и 10.

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории муниципального образования составит:

- на исходный год – 1001,32 м3/сут.;

- на 1 этап строительства – 983,91 м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 1101,51 м3/сут.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

По состоянию на 2020 год на территории сельского поселения определена одна гарантирующая организация - МУП «Районный Комплекс».

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий указан в Таблице 11.

Таблица  9. Перечень основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала внедрения | Год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей | 2022 | 2026 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция сооружений водозабора в п. Бирофельд | 2023 | 2024 |
| 3 | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | 2022 | 2024 |
| 4 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 5 | Создание материально технической базы системы водоснабжения | 2022 | 2044 |
| 6 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 7 | Реконструкция водопроводных колонок | 2023 | 2023 |
| 8 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 9 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении | 2022 | 2025 |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 13:15 / 17.01.2022

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»