ПЛАН

мероприятий ТСЖ « Бирофельдское» по содержанию и ремонту общего имущества  на 2014 год

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Удаление наледи, сосулек с кровли | 1 квартал |
| 2. | Уборка тротуаров и дворовых территорий от снега и наледи | 1 квартал |
| 3. | Проверка неисправностей оголовков дымоходов | 1 квартал |
| 4. | Замена перегоревших ламп в подъездах | 1 квартал |
| 5. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках | 1 квартал |
| 6. | Осмотр и проверка состояния линий электросетей | 1 квартал |
| 7. | Ликвидация засоров канализации | 1 квартал |
| 8. | Ремонт и укрепление подъездных дверей в домах № 3, 5 | 2 квартал |
| 9. | Установка недостающих, частично разбитых стекол в оконных блоках | 2 квартал |
| 10. | Уборка территории от мусора с последующим вывозом | 2 квартал |
| 11. | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 2 квартал |
| 12. | Косметический ремонт фасадов домов и малых форм | 2 квартал |
| 13. | Прочистка дымовентиляционных каналов | 2 квартал |
| 14. | Проверка состояния и регулирование кранов и вентилей отопления в квартирах | 3 квартал |
| 15. | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 3 квартал |
| 16. | Испытание трубопровода системы центрального отопления | 3 квартал |
| 17. | Уборка тротуаров и дворовых территорий | 3 квартал |
| 18. | Ликвидация засоров канализации | 3 квартал |
| 19. | Откачка грунтовых вод и нечистот в подвалах домов № 3,5 | 3 квартал |
| 20. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 4 квартал |
| 21. | Осмотр систем центрального отопления в подвалах | 4 квартал |
| 22. | Утепление труб водопровода и канализации в подъездах и подвалах | 4 квартал |
| 23. | Установка дверных пружин в подъездах и утепление дверей | 4 квартал |
| 24. | Откачка воды и сточных вод в подвалах домов № 3,5 | 4 квартал |